## Sheet1
HG工业园区建设项目配电箱采购报价清单
序号 | 名称 | 编号 | 数量 | 规格 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 1-1一层变配电箱 | 1AT1 | 1 | 600*800*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
2 | 1-1一层室外空调配电箱 | 1APK5 | 1 | 500*300*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
3 | 1-1一层室外空调配电箱 | 1APK6 | 1 | 400*300*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
4 | 1-1一层配电房配电箱 | 1AL1 | 1 | 600*600*200 | 台 |  |  | 挂壁暗装
5 | 1-1一层设备间配电箱 | 1AL2 | 1 | 600*600*200 | 台 |  |  | 挂壁暗装
6 | 1-1一层变配电房照明配电箱 | 1AL3 | 1 | 600*800*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
7 | 1-1一层过道动力配电箱 | 1AP5 | 1 | 600*800*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
8 | 1-1一层水泵房配电箱 | 1AP4 | 1 | 600*900*250 | 台 |  |  | 挂壁明装
9 | 1-1一层空压站房配电箱 | 1AP3 | 1 | 600*800*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
10 | 1-1一层气瓶间配电箱 | 1AP3-1 | 1 | 600*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
11 | 1-1一层主厂房吊机配电箱 | 1AP2 | 1 | 400*400*250 | 台 |  |  | 挂壁明装防爆
12 | 1-1一层主厂房吊机配电箱 | 1AP1 | 1 | 400*400*250 | 台 |  |  | 挂壁明装防爆
13 | 1-1一层锅炉房配电箱 | 1APK4 | 1 | 700*1800*400 | 台 |  |  | 落地安装
14 | 1-1一层锅炉房配电箱 | 1APK3 | 1 | 600*1200*250 | 台 |  |  | 挂壁明装
15 | 1-1一层北侧电井配电箱 | 1APK2 | 1 | 700*1800*400 | 台 |  |  | 落地安装
16 | 1-1一层北侧电井配电箱 | 1APK1 | 1 | 700*1800*400 | 台 |  |  | 落地安装
17 | 1-1一层南侧屋顶空调配电箱 | 2APK2 | 1 | 700*1800*400 | 台 |  |  | 落地安装防雨不锈钢
18 | 1-1一层南侧屋顶空调配电箱 | 2APK1 | 1 | 700*1800*400 | 台 |  |  | 落地安装防雨不锈钢
19 | 1-1一层主厂房配电箱 | 1APG1 | 1 | 缺系统图 | 台 |  |  | 落地安装防爆
20 | 1-1一层主厂房配电箱 | 1APG2 | 1 | 600*800*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
21 | 1-1一层小车充电房配电箱 | 1APG3 | 1 | 600*1200*250 | 台 |  |  | 挂壁明装防爆
22 | 1-1一层变配电房1级伺服配电箱 | 1APG4 | 1 | 400*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装防爆
23 | 1-1一层变配电房2级伺服配电箱 | 1APG5 | 1 | 400*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装防爆
24 | 1-1一层变配电房3级伺服配电箱 | 1APG6 | 1 | 400*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装防爆
25 | 1-1一层变配电房冷却水配电箱 | 1APG7 | 1 | 400*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装防爆
26 | 1-1一层SUP室配电箱 | 1APG8 | 1 | 600*1800*400 | 台 |  |  | 落地安装
27 | 1-1一层SUP室配电箱 | 1APG9 | 1 | 700*1800*400 | 台 |  |  | 落地安装
28 | 1-1一层辅房配电箱 | 1APG9-1 | 1 | 600*600*160 | 台 |  |  | 挂壁暗装
29 | 1-1一层辅房配电箱 | 1APG9-2 | 1 | 600*600*160 | 台 |  |  | 挂壁暗装
30 | 1-1一层辅房配电箱 | 1APG9-3 | 1 | 600*600*160 | 台 |  |  | 挂壁暗装
31 | 1-1一层辅房配电箱 | 1APG9-4 | 1 | 600*600*160 | 台 |  |  | 挂壁暗装
32 | 1-1一层主厂房配电箱 | 1APG9-5 | 1 | 600*1800*400 | 台 |  |  | 挂壁暗装防爆
33 | 1-1一层主厂房配电箱 | 1APG9-6 | 1 | 600*1800*400 | 台 |  |  | 挂壁暗装防爆
34 | 1-1一层主厂房配电箱 | 1APG10 | 1 | 600*1800*400 | 台 |  |  | 挂壁暗装防爆
35 | 1-1一层主厂房配电箱 | 1APG11 | 1 | 600*1800*400 | 台 |  |  | 挂壁暗装防爆
36 | 1-1一层主厂房配电箱 | 1APG11-1 | 1 | 400*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装防爆
37 | 1-1一层主厂房配电箱 | 1APG12 | 1 | 600*600*160 | 台 |  |  | 挂壁暗装防爆
38 | 1-1一层插座箱AM | B/15W | 32 |  | 台 |  |  | 按标准
39 | 1-1一层插座箱DB | C/5W | 33 |  | 台 |  |  | 按标准防爆型
40 | 1-1一层插座箱AC | D/15 | 4 |  | 台 |  |  | 按标准防爆型
41 | 1-1一层插座箱CZ5 | A/15W | 4 |  | 台 |  |  | 按标准防爆型
42 | 1-11一层强电间照明总箱 | 11ALZ | 1 | 600*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
43 | 1-11一层强电间照明箱 | 11AL1 | 1 | 600*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
44 | 1-11一层空压站照明箱 | 11AL2 | 1 | 600*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
45 | 1-11一层主厂房照明箱 | 11AL3 | 1 | 600*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装防爆
46 | 1-11一层主厂房照明箱 | 11AL4 | 1 | 600*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装防爆
47 | 1-11一层强电间动力箱 | 11APZ | 1 | 600*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
48 | 1-11一层更衣室前风机箱 | 11AP-FJ1 | 1 | 400*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
49 | 1-11一层锅炉间风机箱 | 11AP-FJ2 | 1 | 400*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
50 | 1-11一层空压站动力箱 | 11AP-KYZ | 1 | 600*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
51 | 1-11一层屋顶空调动力箱 | 11AP-KT6 | 1 | 600*1800*400 | 台 |  |  | 落地安装防雨不锈钢
52 | 1-11一层屋顶空调动力箱 | 11AP-KT7 | 1 | 600*1800*400 | 台 |  |  | 落地安装防雨不锈钢
53 | 1-11一层主厂房控制箱 | 11AP-GY1 | 1 | 600*1200*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
54 | 1-11一层主厂房控制箱 | 11AP-GY2 | 1 | 600*1200*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
55 | 1-11一层主厂房控制箱 | 11AP-GY3 | 1 | 600*1200*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
56 | 1-11一层主厂房控制箱 | 11AP-GY4 | 1 | 600*1200*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
57 | 1-11一层主厂房控制箱 | 11AP-GY5 | 1 | 600*1200*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
58 | 1-11一层主厂房控制箱 | 11AP-GY6 | 1 | 600*1200*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
59 | 1-11一层新风机房控制箱 | 11AP-GY7 | 1 | 600*1200*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
60 | 1-11一层透照间控制箱 | 11AP-GY8 | 1 | 600*1200*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
61 | 1-12一层充电间控制箱 | 11AP-GY9 | 1 | 600*1200*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
62 | 1-11一层主厂房控制箱 | 11AP-GY10 | 1 | 600*1200*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
63 | 1-11一层主厂房控制箱 | 11AP-GY11 | 1 | 600*1200*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
64 | 1-11一层主厂房控制箱 | 11AP-GY12 | 1 | 600*1200*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
65 | 1-11一层主厂房动力箱 | 11AP-QZJ1 | 1 | 600*1800*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
66 | 1-11一层主厂房动力箱 | 11AP-QZJ2 | 1 | 600*1800*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
67 | 1-11一层主厂房动力箱 | 11AP-QZJ3 | 1 | 600*1800*400 | 台 |  |  | 落地安装防爆
68 | 1-11一层锅炉间动力箱 | 11AP-GL2 | 1 | 600*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
69 | 1-11一层弱电房双电源箱 | 11AT-XF | 1 | 600*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
70 | 1-11一层辅房过道配电箱 | 11SGFJ1 | 1 | 300*400*200 | 台 |  |  | 挂壁明装防爆
71 | 1-11一层充电房配电箱 | 11SGFJ2 | 1 | 300*400*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
72 | 1-11一层弱电房双电源箱 | 11AT-RD | 1 | 600*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
73 | 1-11一层变配电房双电源箱 | 11AT-BDS | 1 | 600*600*200 | 台 |  |  | 挂壁明装
74 | 1-1一层插座箱AM | CB/20W | 20 |  | 台 |  |  | 按标准防爆型
75 | T接线箱 |  | 5 | 根据图纸容量配 |  |  |  | 挂壁明装
合计
备注：（1）电气主要原器件器品牌为北元.常熟开关。
（2）非标准箱悬挂箱体1.2mm，箱门1.5mm，落地1.5mm箱体，箱门1.8mm，钢板喷塑处理。
（3）浪涌保护器必须在当地气象防雷部门备案认可，包验收合格。泵房配电柜防护等级为IP55且3C认证。
（4）漏电火灾监控.消防电源监控模块宜采用海湾产品。
（5）报价包括包装，运输，13%增值税专用发票.保修服务在内。
(6）系统图数量应同本清单一一对应，清单中有箱体尺寸根据实际考虑。
报价人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
2024年 月 日